| 4 | 43211501-001 | COMPUTADORA - SERVIDOR |
| --- | --- | --- |
|  |  | Chasis: Chassis W/ up to 6 Hot-Plug -Hard Drives and LCD Diagnostic Procesador: 3.70 Ghz, Cache: 8 Mb de cache, 4 núcleos, Procesador Adicional: Single Processor only Memoria RAM: 8 GB (3x2GB), 1333 mhz dual - ranked UDIMMs for 1 processor Configuración de Disco Duro: (SATA/SAS Controller) supporting 3-6 Hot-Plug HDs - RAID 5 1st Hard Disk: HD Multi-select.- Opciones de discos duros intercambiables en caliente: SATA de 2,5", nearline SAS, SAS (15.000 RPM, 10.000 RPM), unidad de estado sólido SAS, unidad de estado sólido SATA Hard Drives (Multi-select) 3 unidades: 1TB (Terabyte) 15k RPM serial-Attach SCSI 3.5" Hot - Plug Hard Drive.- Ranuras 5 ranuras PCIe: Una ranura x16 con ancho de banda de x16, de longitud y altura completas Dos ranuras x8 con ancho de banda de x4, de longitud media y de altura completa Una ranura x8 con ancho de banda de x4, de longitud y altura completas Una ranura x8 con ancho de banda de x1, de longitud y altura completas Unidad Óptica interna: DVD-ROM, SATA, Internal Controladoras RAID Controladoras internas: PERC S110 (RAID de software HBA externas (RAID): PERC H810 HBA externas (no RAID): HBA SAS de 6 Gbps Controladora de red 1 GbE y dos puertos Alimentación Fuente de alimentación con eficiencia Platinum, conectable en marcha y redundante de 495 W o 750 W Disponibilidad Fuentes de alimentación redundantes de conexión en marcha y alta efectividad optativas; compartimientos de unidades de conexión en marcha; TPM; soporte SD doble interno; ventiladores redundantes; cubierta opcional; etiqueta para equipaje; memoria ECC; pantalla interactiva LCD opcional; soporte térmico extendido Chasis Factor de forma: Torre (apto para montaje en rack de 5U) Opciones de GPU: Una tarjeta de gráficos de Quadro 6000 ó 4000 Fuente de Poder: Redundante, 580W Power Cords: 2xNEMA 5-15P to C14 Wall PLUG, 125 Volt, 15 AMP, 10 Feet (3m), Power Cord Sistema Operativo: Compatible con Windows y Linux Teclado: en español con conector PS/2 ó USB Mouse y Pad: Mouse Óptico con conector PS/2 ó USB y Mouse pad Monitor: LCD de 15” con resolución mínima de 1024 x 768 – 75 Hz; altura regulable y movimiento de izquierda a derecha Sistema de Documentación: Sistema Electrónico y Sistema de Operación en DVD kit Hardware Support Services: 3yr Basis Hardware Warranty Repair 5x10 -HW-only, 5x10 NBD onsite.- Instalación y Garantía: Instalación in site - Garantía 1 Año Se requerirá los siguientes documentos: - Certificado de Fabricación ISO 9001:2000 del equipo ofertado - Certificado de Distribución Oficial de la marca ofertada en el Paraguay. - Servicios Técnicos Autorizados Oficial. |